## Slide 1: Твердотельный лазер на керамике с волоконно-лазерной накачкой
Работу выполнили:
Геликонова В.Г., Платонова М.В., Сарафанов Ф.Г.
Научный руководитель:
Антипов О. Л.

## Slide 2: Цели
Ознакомиться с принципами работы лазера
Измерить мощность волоконного и твердотельного лазеров
Поучаствовать в эксперименте по созданию лазера и измерению его параметров

## Slide 3: Виды переходов электронов между уровнями энергии

## Slide 4: Виды переходов электронов между уровнями энергии

## Slide 5: Лазер
Устройство, усиливающее свет посредством вынужденного излучения
Основные составляющие:
Активная (рабочая) среда - 1
Система накачки (источник энергии) - 2
Оптический резонатор – (простейший случай: 3 – непрозрачное зеркало, 4 – полупрозрачное)

## Slide 6: Виды лазеров
Вид лазера | Рабочая среда | Особенности
твердотельный | кристалл | Высокая удельная мощность Малая расходимость при большой мощности Высокий кпд (диодная накачка)
волоконный | волокно | • Малая расходимость луча • Высокий кпд • Компактность и малый вес
газовый | газ | Малая расходимость луча Излучение в узком диапазоне частот

## Slide 7: Накачка
Система накачки – устройство, которое создает инверсию населенности (состояние вещества, при котором на высоких уровнях энергии находится большее количество электронов, чем на низких)
Виды накачки:
оптическая – за счет энергии света
электрическая – накачка электрическим током
химическая – с использованием энергии химических реакций

## Slide 8: Активные среды и энергетические уровни
Трехуровневая и четырехуровневая
В лазере сначала происходит спонтанный переход, фотоны от него создают вынужденное излучение других фотонов, когерентных первоначальным, таким образом возникает фотонная лавина, усиливающаяся в резонаторе.

## Slide 9: Резонатор
Устройство для усиления излучения.
В простейшем случае представляет собой два зеркала, установленных друг напротив друга, одно из которых полупрозрачное — через него луч лазера частично выходит из резонатора.
Для увеличения мощности выходного излучения применяют модуляцию добротности – уменьшают пропускную способность непрозрачного зеркала

## Slide 10: Модуляция добротности
Метод, применяемый для получения импульсного режима работы лазера
Основная идея метода состоит в том, что во время накачки намеренно «ухудшают» свойства оптического резонатора, не давая, таким образом, лазеру излучать. Благодаря этому мощность не расходуется на излучение и удаётся получить высокий уровень инверсной населённости энергетических уровней активной среды. Далее свойства резонатора быстро «улучшают», и вся накопленная энергия реализуется в виде короткого, мощного импульса.

## Slide 11: Акустооптическая модуляция добротности

## Slide 12: Схема установки
1 – волоконный лазер накачки
2а, 2b – зеркала резонатора
3 – активная среда
4а – диэлектрическое зеркало
4b – зеркало
5 – камера

## Slide 13: Волоконный лазер

## Slide 14: Зависимость излучения волоконного лазера от тока

## Slide 15: Лазер на керамике

## Slide 16: Мощность излучения лазера на керамике от тока

## Slide 17: Мощность от мощности накачки

## Slide 18: выводы